## PHU LUC 1A
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN TÂM THẦN
PHỤ LỤC 1A
DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM YÊU CẦU CHÀO GIÁ (Phụ lục đính kèm Thông báo số: 144/TB-BVTT, ngày 26/9/2024)
Stt | Tên hàng hóa mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương | Qui cách đóng gói | Đơn vị tính | Ghi chú
I. Gói hóa chất huyết học: mua hóa chất sử dụng tương thích cho Máy Excel 2280
1 | Hóa chất ly giải hồng cầu máy huyết học 22 thông số | Dung dịch phá vỡ hồng cầu chạy máy xét nghiệm huyết học ,thành phần: + Deionized wate + Dodecyltrimethylammoniumchloride + Myristyltrimethylammoniumchloride + Hydroxylaminehydrochloride | Chai 1000ml | ml
2 | Dung dịch pha loãng máy huyết học 22 thông số | Dung dịch pha loãng máu toàn phần chạy máy xét nghiệm huyết học , thành phần: + Deionized water + Anhydrous Sodium Sulfate + Muriate. + Preservative Solution | Thùng 20.000ml | ml
3 | Hóa chất rửa máy huyết học 22 thông số | Dung dịch rửa máy xét nghiệm huyết học , thành phần: + Deionized wate + Chloride Sulfate + Preservative Solution + Buffer Solution + Surfactant | Thùng 10.000ml | ml
4 | Hóa chất phân tách 5 thành phần bạch cầu máy huyết học 22 thông số | Dung dịch nhuộm tế bào phân tích 5 thành phần bạch cầu chạy máy xét nghiệm huyết học, thành phần: +Deionized wate + Trihydroxymethylaminomethance + Hydrochloride Acid + Triton | Thùng 10 lít | ml
5 | Hóa chất thử chuẩn máy huyết học 22 thông số | Dùng để kiểm chuẩn máy Thành phần: ổn định giả lập của hồng cầu bạch cầu mô con người và động vật có vú, và các tiểu cầu mô phỏng bị đình chỉ trong một huyết thanh như chất lỏng. | hộp: 3 lọ, 3ml | ml
II. Gói hóa chất sinh hóa: mua hóa chất sử dụng tương thích cho Máy TECO TC 3300
1 | ALT/GPT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT.Phương pháp đo: IFCC Method mà không có hoạt hóa pyridoxal phosphate. Dải tuyến tính: 4-1000 U/L. Bước sóng: 340 nm Thành phần gồm: Hóa chất R1: - Tris-buffer: 150 mmol/L - L-Alanine: 750 mmol/L - LDH ≥1200 U/L - NADH: 0.4 mmol/L Hóa chất R2: - α-Oxoglutarate: 90 mmol/L - NADH: 0.9 mmol/L | R1:4×35 mL+R2:2×18 mL | ml
2 | AST/GOT | Hóa chất xét nghiệm AST. Phương pháp đo: IFCC method mà không có hoạt hóa pyridoxal phosphate Dải tuyến tính: 4-800 U/L. Bước sóng: 340 nm Thành phần gồm: Hóa chất R1: - Tris Buffer: 100 mmol/L - L-aspartate: 300 mmol/L - LDH ≥ 900 U/L - MDH ≥ 600 U/L - NADH: 0.4 mmol/L Hóa chất R2: - α-oxoglutarate: 60 mmol/L - NADH: 0.9 mmol/L | R1:4×35 mL+R2:2×18 mL | ml
3 | Cholesterol | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol.Phương pháp đo:CHOD-POD Method. Dải tuyến tính: 0.1-20.0 mmol/L. Bước sóng: 510 nm Thành phần gồm: - Hóa chất R: Phosphate buffer 100 mmol/L Phenol 5 mmol/L 4-Aminoantipyrine 0.3 mmol/L Cholesterol esterase >150 KU/L Cholesterol oxidase >100 KU/L Peroxidase 5 KU/L | R:4×40 mL | ml
4 | Creatinine | Thuốc thử xét nghiệm Creatinine. Phương pháp : IFCC Sarcosine Oxidase Method. Dãi tuyến tính : 10-7000 µmol/L. Bước sóng: 546 nm. Thành phần gồm: R1: CRTase >40KU/L Sarcosine Oxidase >7KU/L Ascorbic acid oxidase 2KU/L Catalase >100KU/L ESPMT 0.47mM R2: Creatininase >400KU/L Peroxidase >50KU/L 4-aminoantipyrine 2.95 mmol/L | R1:2×27 mL+R2:1×18 mL | ml
5 | Glucose Oxidase Trinder | Thuốc thử xét nghiệm Glucose. Phương pháp: Glucose oxidase-Peroxidase (GOD-POD) method Dải tuyến tính: 0.3-25 mmol/L . Bước sóng: 510 nm. Thành phần gồm: Hóa chất R1: Phosphate buffer 100 mmol/L Ascorbate oxidase 4700 U/L Glucose oxidase 4000 U/L Hóa chất R2: Phosphate buffer 100 mmol/L Peroxidase 6700 U/L 4-Aminoantipyrine 0.7 mmol/L p-Hydroxybenzoic acid sodium 1.3 mmol/L | R1:4×40 mL+R2:2×20 mL | ml
6 | Triglyceride | Thuốc thử xét nghiệm Triglycerides. Phương pháp đo:GPO-POD Method. Dải tuyến tính: 0.1-12.5 mmol/L. Bước sóng: 510 nm Thành phần gồm: - Hóa chất R: Phosphate buffer 50 mmol/L 4-Chlorophenol 5 mmol/L ATP 2 mmol/L Mg2+: 4.5 mmol/L Glycerokinase ≥0.4 U/mL Peroxidase ≥0.5 U/mL Lipoprotein lipase ≥1.3 U/mL 4-Aminoantipyrine 0.25 mmol/L Glycerol-3-phosphate-oxidase ≥1.5 U/mL | R:4×40 mL | ml
7 | BUN | Thuốc thử xét nghiệm Urea. Phương pháp : Urease-glutamate Dehydrogenase, UV method. Dãi tuyến tính : 1-40 mmol/L. Bước sóng 340 nm. Thành phần gồm: - Hóa chất R1: Tris buffer 120 mmol/L ADP 750 mmol/L Urease ≥40 KU/L GLDH ≥0.4 KU/L - Hóa chất R2: NADH 1.2 mmol/L α-Oxoglutarate 25 mmol/L | R1:4×35 mL+R2:2×18 mL | ml
8 | LDL Direct | Thuốc thử xét nghiệm LDL. Phương pháp : Direct method. Dãi tuyến tính : 10 mg/dL to linearity limit of 976 mg/Dl. Bước sóng: 570 nm. Thành phần gồm: R1: PIPES Buffer pH 7,0 50 mmol/L Cholesterol esterase (CHE) ≥600 U/L Cholesterol oxidase (CHOD) ≥500 U/L Catalase ≥600 U/mL TOOS 2 mmol/L R2: PIPES Buffer pH 7,0 50 mmol/L 4 – Aminoantipyrine (4-AA) 4 mmol/L Peroxidase (POD) ≥4 KU/L | Hộp : R1:4x30 mL / R2: 2x20 mL | ml
9 | HDL Direct | Thuốc thử xét nghiệm HDL. Phương pháp : Direct method. Dải tuyến tính : 5 mg/dL to linearity limit of 151 mg/dl. Bước sóng: 570 nm. Thành phần gồm: R1: - N,N-bis(2-hydroxyethyl)-2- aminoethanesulphonic acid pH 6,6 100 mM - N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5- dimethoxyaniline (HDAOS) 0,7 mM - Cholesterol Esterase≥ 800 U/L - Cholesterol oxidase≥ 500 U/L - Catalase≥ 300 U/L - Ascorbic oxidase≥ 3000 U/L R2: - N,N-bis(2-hydroxyethyl)-2- aminoethanesulphonic acid pH 7,0 1,1 mmol/L - 4 – Aminoantipyrine (4-AA)100 mM - Peroxidase≥ 3500 U/L | Hộp : R1:4x30 mL / R2: 2x20 mL | ml
10 | HDL/LDL Calibrator | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL/LDL. Chất hiệu chuẩn ổn định cho đến ngày hết hạn ghi trên nhãn khi được bảo quản kín ở 2-8ºC . | Hộp 4x1ml | ml
11 | Autocal H | Multi Sera Calibrator được sử dụng để hiệu chuẩn xác định định lượng các chất phân tích hóa học thông thường . Multi Sera Calibrator là một chất hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người | Hộp 10x3ml | ml
12 | Quantinorm | ClinChem Multi Control (level 1) được sử dụng trong kiểm soát chất lượng chất phân tích hóa học thông thường bằng cách giám sát độ chính xác và độ chụm và khả năng xét nghiệm của phòng xét nghiệm lâm sàng ClinChem Multi Control (level 1) là chất kiểm soát đông khô dựa trên huyết thanh người | Hộp 10x5ml | ml
13 | Quantipath | ClinChem Multi Control (level 2) được sử dụng trong kiểm soát chất lượng chất phân tích hóa học thông thường bằng cách giám sát độ chính xác và độ chụm và khả năng xét nghiệm của phòng xét nghiệm lâm sàng ClinChem Multi Control (level 2) là chất kiểm soát đông khô dựa trên huyết thanh người | Hộp 10x5ml | ml
14 | Nước rửa sinh hóa | *Dung dịch rửa, dùng làm sạch định kì máy xét nghiệm sinh hóa . *Thành phần: KOH, chất hoạt động bề mặt không ion, chất hoạt động bề mặt polyanionic, chất đệm và chất ổn định. | chai/bình 1.000ml | ml
15 | Bóng đèn sinh hóa | Bóng đèn sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa. 12V,20W… | Hộp/1 cái | cái
Tổng cộng: 2 bộ; 20 khoản

## PL IB
Phụ lục IB
Cty: | [8 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: | [8 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐT:
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN TÂM THẦN TIỀN GIANG
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Trng A, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang.
Theo thông báo của Bệnh viện, Công ty chúng tôi xin báo giá như sau:
Stt | Tên hàng hóa mời thầu | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Hạn sử dụng | Hãng, nước sản xuất | Hãng, nước chủ sở hữu | Số đăng ký/Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá (đã có VAT) | Ghi chú | Giá kê khai /công bố
Tổng cộng: …... khoản
Bảng báo giá này có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký.
Ghi chú: Tại cột Tên hàng hóa mời thầu: Nhà thầu ghi đúng tên theo bảng yêu cầu của chủ đầu tư
Ngày tháng năm 2024
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY