## PHU LUC 1A
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN TÂM THẦN
PHỤ LỤC 1A
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ YÊU CẦU CHÀO GIÁ (Phụ lục đính kèm Thông báo số: /TB-BVTT, ngày 09/9/2024)
Stt | Tên hàng hóa mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương | Đơn vị tính | Ghi chú
1 | Airway các số | Canuyn mayer (Airway) các số | cái
2 | Alcool 700 | Ethanol 70 độ, chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sx công bố | Lít
3 | Javel 10% | Natri Hypoclorite (10%) | lit
4 | Băng cuộn y tế | Dệt bằng sợi cotton 100% màu trắng không hồ, không sử dụng chất nhuộm màu, không mùi vị, không lẫn tạp chất, không dính xơ bụi bẩn. Băng cuộn vải y tế ngang 9cm dài 2m không vô trùng, 50 cuộn 1 gói. Độ pH: trung tính. Chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sx công bố | Cuộn
5 | Băng keo cá nhân | Băng cá nhân vải co giãn, thông thoáng, keo oxit kẽm không gây kích ứng da. Băng có gạc nằm gọn trong băng và phủ lưới chống dính không gây dính vào vết thương. Kích thước 2cm x 6cm. Chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sx công bố | Miếng
6 | Băng keo đo nhiệt độ hấp tiệt trùng dụng cụ (hấp ướt) | Băng keo chỉ thị nhiệt hấp hấp ướt đổi màu ở nhiệt độ cao, không chứa chì, qui cách 12,5mm x 50m. Chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sx công bố | Cuộn
7 | Băng keo lụa | Vải lụa Acetate Taffeta, nền Keo Acrylic độ dính cao, không gây dị ứng, Băng có bờ răng cưa dễ xé ngang dọc, không sót keo trên da và gây đau khi tháo băng. Băng được quấn vào lõi nhựa liền cánh để bảo vệ. Độ dính: 540g/12mm ± 30g. Độ bền kéo: 5.0kg/12mm ± 500g.Kích thước: (2,5cm x 5m). Chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sx công bố | Cuộn
8 | Băng thun đàn hồi 3 móc | Sản phẩm dệt từ sợi Polyester và sợi cao su. Kích thước: (10cm x 3,5m). Chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sx | Cuộn
9 | Bình đựng kim | Bằng nhựa. 6,8 lít | cái
10 | Bao vải huyết áp | Bao vải của huyết áp cơ | bộ
11 | Bao vải huyết áp điện tử | Bao vải của huyết áp điện tử sử dụng cho máy Microlife | bộ
12 | Bo huyết áp | Bo bóp cao su của huyết áp cơ | cái
13 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm tiệt trùng 1ml, Kim 26G x 1/2''. | cái
14 | Bơm tiêm 3ml | Dung tích 3ml kèm kim 25G | cái
15 | Bơm tiêm 5ml | Dung tích 5ml kèm kim 23G, 25G | cái
16 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, cỡ kim 23G, 25G | cái
17 | Bơm tiêm 50ml | Dung tích: 50ml - Xy lanh: chất liệu nhựa y tế, có đốc lắp kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện. - Pít tông: có khía bẻ gãy để hủy. - Có giăng. - Được tiệt trùng, không độc, không gây sốt, không DEHP | cái
18 | Bơm tiêm 50ml cho ăn | Dung tích 50ml. Nhựa nguyên sinh, không chứa DEHP, không chứa chất gây sốt. Đốc to lắp vừa dây cho ăn. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | cái
19 | Cây dẫn đường đặt nội khí quản Bougie | Cây dẫn đường đặt nội khí quản Bougie đầu cong nhẹ * Có đường thông khí, có các vạch chia đánh dấu độ dài trên thân. * Kích cỡ: OD 5.0mm; 15Fr x 700mm | cái
20 | Dây nối bơm tiêm tự động | Dây nối bơm tiêm điện với khóa kết nối , khóa bảo vệ: cap connector, ống chống xoắn. Độ dài của dây nối là 140cm. Sản phẩm được tuyệt trùng 100%, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2012, tiêu chuẩn châu âu CE hoặc tương đương (sử dụng được cho máy bơm tiêm tự động BRAUN) | dây
21 | Cán dao số 4 | Cán dao số 4 - Vật liệu bằng thép không gỉ, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao | cái
22 | Chỉ tan 3/0 | Chỉ tiêu 3/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ ≥75cm , chiều dài kim 26, kim phủ silicon. | sợi
23 | Dây garo tay có khóa nhựa | Có chức năng đóng và mở khóa, kích thước 45 x 2,5cm | Sợi
24 | Dây truyền dịch | Khử trùng bằng khí E.O không độc, không gây sốt. Được trang bị màng lọc dịch. 20 giọt/ml | Sợi
25 | Dây truyền dịch cho máy truyền dịch tự động | Dây truyền dịch cho máy truyền dịch tự động BRAUN | Sợi
26 | Dây oxy 2 nhánh người lớn | Dây oxy người lớn. Chiều dài ≥2000 mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh | Cái
27 | Dây cho ăn | Chất liệu nhựa PVC, dẻo, trơn, không độc hại, không gây kích ứng. Có nắp đậy. Các Size Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Sợi
28 | Đầu cone xanh | Đầu cone làm bằng nhựa PP chuyên ngành y tế, thích hợp cho tất cả các loại pipette, thể tích chứa 200-1.000 microlit, | Cái
29 | Đầu cone vàng | Đầu cone làm bằng nhựa PP chuyên ngành y tế, thích hợp cho tất cả các loại pipette, thể tích chứa 200µl | Cái
30 | Điện cực dán tim | Chất liệu PE-foam. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Sử dụng được cho da nhạy cảm. Đóng gói tiệt trùng. | Miếng
31 | Đè lưỡi gỗ | Que làm bằng gỗ, tiệt trùng sẵn, đóng gói từng cây, hộp 100 cái hoặc tương đương theo tiêu chuẩn của nhà sx | Cái
32 | Kim luồn mạch máu | Kim luồn tĩnh mạch có cánh và cửa bơm thuốc, Kích cỡ: 18G; 20G; 22G | Cái
33 | Khẩu trang y tế | Khẩu trang y tế dùng 1 lần, 4 lớp | Cái
34 | Lưỡi dao mổ các số | Lưỡi dao phẫu thuật, sử dụng cắt da và mô trong quá trình phẫu thuật, các số | cái
35 | Gạc y tế 5cm x 10cm, 48 lớp, chưa tiệt trùng |  | Miếng
36 | Găng tay y tế các size | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da, có cỡ S và M. Thuận cho cả tay trái và tay phải | đôi
37 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng được sản xuất từ cao su thiên nhiên chất lượng cao Găng có phủ bột - 1 đôi/túi | đôi
38 | Gel Siêu âm | gồm tối thiểu các thành phần, Hydro ethyl cellulo, carbomer, glycerin, nipagin, nipasol, peg, nước tinh khiết. Độ PH 3-7. Quy cách đóng gói bình 5 lít hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất công bố. | Bình/chai
39 | Gòn y tế thấm nước | Bông hút nước y tế 100% bông xơ thiên nhiên, thành phần chính CELLULOSE. * Chỉ tiêu chất lượng: 1/ Các sợi khác: Không có sợi nào nhuộm màu 2/ Chất màu chiết được: Dung dịch màu trắng đến vàng nhạt 3/ Chất tan trong ether: không quá 0.5% KL 4/ Chất tan trong nước: Không quá 0.5% KL 5/ Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8% KL 6/ Tro sulfat: Không quá 0.4% KL 7/ Tốc độ thấm hút: ≤5.0 giây | Kg
40 | Giấy điện tim 63mm x 30m | Giấy in kết quả điện tâm đồ 63mm x 30m | Cuộn
41 | Giấy ECG 210*140*200 |  | Xấp
42 | Giấy in siêu âm | Giấy in nhiệt in kết quả siêu âm, kích thước 110mm x 20m. Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony.Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. Kích thước 110 mm × 20 m. | Cuộn
43 | Giấy y tế | Dai, mềm, mịn, thấm hút tốt | Kg
44 | Mask khí dung người lớn | Mask xông khí dung, các cỡ L, XL. Dây dẫn chính có chiều dài 2 m | Cái
45 | Máy đo huyết áp người lớn không ống nghe | Máy đo huyết áp người lớn loại cơ học, không ống nghe | Bộ
46 | Nhiệt kế | Nhiệt kế thuỷ ngân, dải đo từ 35-42 độ C | Cái
47 | Ống Foley 2 nhánh | Thông tiểu 2 nhánh, chất liệu cao su thiên nhiên phủ silicon, dài ≥ 40cm. Tiệt trùng bằng khí E.O, Size số 16 bóng 30ml. | Ống
48 | Ống Nelaton số 12-16 | Nguyên liệu PVC y tế màu trắng đục mềm và thân trơn. Đầu cuối là connector. Thiết kế 6 gờ kết hợp lõm ở tay cầm Đầu bo, có 2 lỗ bên so le lệch nhau 0.5cm Chiều dài 40cm. Các cỡ/ Đường kính OD (mm): 8Fr/2.65, 10Fr/3.35, 12Fr/4.0, 14Fr/4.65, 16Fr/5.35, 18Fr/6.0. Mã hóa các cỡ theo màu. | Ống
49 | Ống nghe tim phổi | Ống nghe tim phổi, trong, rõ, ít tạp âm, nghe cả 2 tai | Ống
50 | Ống nghiệm EDTA 2ml | Ống nghiệm nhựa PP 5ml kích thước: (12mmx 75 mm ) trung tín, chứa EDTA sử dụng cho 2ml máu toàn phần, chịu lực ly tâm tối thiểu 3.000 vòng/ phút | Ống
51 | Ống nghiệm nhựa trong, 5ml, không có nắp. | Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước 13mm x 75mm, không có nắp, không nhãn, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml. | Ống
52 | Ống nghiệm Serumplas | Ống nghiệm nhựa gồm thân ống vật liệu Polypropylene (PP), kích thước ống 12mm x 75mm, gắn nắp nhựa High Density Polyethylene (HDPE). Ống chứa hạt nhựa hình trụ giúp tăng tốc độ đông máu | Ống
53 | Ống đặt nội khí quản có và không có bóng chèn, các số từ số 5.0 trở lên. | Chất liệu PVC, có bóng chèn, đầu ống vát mài nhẵn, có bóng hình oval giúp giảm bề mặt tiếp xúc với dây thanh quản, hoặc không bóng chèn, thân ống có độ cong thích hợp, có vạch chia độ. Đường bức xạ X-Quang trên ống giúp định vị dễ dàng. Đóng gói tiệt trùng từng cái. | Ống
54 | Ống hút đàm có kiểm soát số 14 | Ống hút dịch số 14. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, có van kiểm soát, có 3 lỗ hút giúp hút nhanh (với 2 lỗ trên thân ống). Thiết kế đầu nối có thể điều khiển bằng tay hoặc không bằng tay khi hút. Chiều dài 50cm | Ống
55 | Phim X quang 30cm x 40cm | Phim X quang 30cm x 40cm thường qui, nhạy | Tấm
56 | Phim X quang 35cm x 35cm | Phim X quang 35cm x 35cm, thường qui, nhạy | Tấm
57 | Phim X quang 24cm x 30cm | Phim X quang 24cm x 30cm, thường qui, nhạy | Tấm
58 | Thuốc rửa phim X quang | Thuốc rửa phim X quang (Định hình+hiện hình) (Rửa máy) + Định hình gồm: phần A (5 lít), phần B (0,25 lít), phần C (0,5 lít); + Hóa chất hãm hình gồm: Phần A (5 lít), phần B (1,25 lít) | Bộ
59 | Test Amphetamin | Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện Amphetamine (Ma túy tổng hợp) trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: 1000 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% Hạn dùng: 24 tháng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. | test
60 | Test Morphin | Định tính phát hiện Morphine trong nước tiểu của người. Hoạt chất chính: Kháng thể kháng MOP, cộng hợp MOP-BSA.; Kháng thể dê kháng IgG thỏ. Ngưỡng phát hiện (cut off) 300 ng/ml. - Độ nhạy tương quan 100%, - Độ đặc hiệu tương quan 100%, - Độ chính xác tương quan 100%. - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp 100% Không bị gây nhiễu bởi các chất sau tại nồng độ 100 μg/mL: 4-Acetamidophenol, N-Acetylprocainamide, Ampicillin, Aspartame. Đọc kết quả tại 5 phút | test
61 | Test HBsAg | Định tính nhanh chóng kháng nguyên viêm gan B (HbsAg) có trong mẫu huyết thanh/huyết tương | test
62 | Test HCV | Định tính nhanh chóng kháng nguyên viêm gan C có trong mẫu huyết thanh/huyết tương | test
63 | Que thử đường huyết | Sử dụng cho máy đo đường huyết Sinocare; hoặc cung cấp 6 máy khi trúng thầu. | que
64 | Túi đựng nước tiểu 2000ml | Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. - Có bảng ghi thông tin bệnh nhân. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | cái
Tổng cộng: 64 khoản.

## PL IB
Phụ lục IB
Cty: | [9 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: | [9 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐT: - Fax
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN TÂM THẦN TIỀN GIANG
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Trng A, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang.
Theo thông báo của Bệnh viện, Công ty chúng tôi xin báo giá như sau:
Stt | Tên hàng hóa mời thầu | Tên thương mại | Mã hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Hạn sử dụng | Hãng, nước sản xuất | Hãng, nước chủ sở hữu | Số đăng ký/Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá (đã có VAT) | Ghi chú | Giá kê khai /công bố
Tổng cộng: …... khoản
Bảng báo giá này có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký.
Ghi chú: Tại cột Tên hàng hóa mời thầu: Nhà thầu ghi đúng tên theo bảng yêu cầu của chủ đầu tư
Ngày tháng năm 2024
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY